## Sheet1
充电数据分析
单位：长沙飞狐电动汽车充电服务有限公司 | [10 empty] | 结算周期:2025年06月01日至06月30日
一、充电平台基础数据
站点 | 电力户号 | 充电设备 品牌 | 充电电量 (kwh) | 充电电费 (元) | 充电服务费 (元) | 充电时长 (小时) | 订单 数量 |  | 超时占位费 (元) | 日均充电 服务费(元) | 充电枪总数量 (可用枪数/占用枪数) | 额定总功率 (kw)
四方坪 | 4303118481453 | 特来电 | 267121.68 | 144182.17 | 86336.81 | 7702.13 | 10768 |  |  | 2877.89 | 101/14 | 7240
| 4303111439077 | 特来电 | 73548.54 | 39140.13 | 23947.13 | 2008.67 | 3055 |  |  | 798.24 | 23/1 | 1600
| 4303103737893 | 特来电 | 5606.9 | 2879.69 | 1758.78 | 156.75 | 246 |  |  | 58.63 | 3/0 | 150
四方坪站小计 |  |  | 346277.12 | 186201.99 | 112042.72 | 9867.55 | 14069 |  |  | 3734.76 | 127/15 | 8990
高 岭 | 4350001671599 | 特来电 | 27442.24 | 15671.95 | 5902.22 | 654.35 | 978 |  | 265.07 | 196.74 | 12/0 | 960
|  | 华 为 | 86721.49 | 52657.92 | 18186.54 | 1944.52 | 3078 |  | 315.28 | 606.22 | 24/0 | 1200
高岭站小计 |  |  | 114163.73 | 68329.87 | 24088.76 | 2598.87 | 4056 |  | 580.35 | 802.96 | 36/0 | 2160
总 计 |  |  | 460440.85 | 254531.86 | 136131.48 | 12466.42 | 18125 |  | 580.35 | 4537.72 | 163/15 | 11150
二、电力局购电与损耗
站点 | 电力户号 |  | 购电量 (kwh) | 购电成本 (元) | 功率因数 调整电费(元) | 总电损 (kwh) | 日电损 (kwh) |  | 电损率 | 购电平均 电价(元/kwh)) | 每kwh总成本 (元) | 功率利用率
四方坪 | 4303118481453 |  | 299640 | 151783.57 | -620.66 | 32518.32 | 1083.94 |  | 10.85% | 0.5 | 0.57 | 5.12%
| 4303111439077 |  | 82980 | 41508.36 | -282.53 | 9431.46 | 314.38 |  | 11.37% | 0.5 | 0.56 | 6.38%
四方坪站小计 |  |  | 382620 | 193291.93 | -903.19 | 41949.78 | 1398.33 |  | 10.96% | 0.5 | 0.56 | 5.35%
高 岭 | 4350001671599 |  | 127170 | 71758.92 | -494.08 | 13006.27 | 433.54 |  | 10.23% | 0.56 | 0.62 | 7.34%
总 计 |  |  | 509790 | 265050.85 | -1397.27 | 54956.05 | 1831.87 |  | 10.78% | 0.52 | 0.57 | 5.74%
三、充电运营效率分析
站点 | 电力户号 |  | 单枪日均充电 时长(小时) | 单枪日均 利用率 | 单枪日均充电 电量(kwh) | 单枪日均充电 收益(元) | 平均每小时 充电功率(kw) |  | 单枪日均充电 次数 | 平均每笔订单 充电电量(kwh) | 平均每笔订单 充电时长(分钟) | 每kwh 收入(元)
四方坪 | 4303118481453 |  | 2.54 | 10.58% | 88.16 | 28.49 | 34.68 |  | 3.55 | 24.81 | 42.92 | 0.86
| 4303111439077 |  | 2.79 | 11.63% | 106.59 | 34.71 | 36.62 |  | 4.43 | 24.07 | 39.45 | 0.86
四方坪站平均 |  |  | 2.57 | 10.71% | 90.89 | 29.41 | 35.09 |  | 3.69 | 24.61 | 42.08 | 0.86
高 岭 | 4350001671599 |  | 2.41 | 10.04% | 105.71 | 22.3 | 43.93 |  | 3.76 | 28.15 | 38.44 | 0.81
两站平均 |  |  | 2.53 | 10.54% | 94.16 | 27.84 | 36.93 |  | 3.71 | 25.4 | 41.27 | 0.85
四、充电毛利核算
站点 | 电力户号 |  | 充电总收入 (元) | 充电总成本(元) | [5 empty] | 毛 利
|  |  |  | 总电费 | 平台服务费(元) | 交易手续费 | 代金券 金额(元) | 其它 | 小计 | 每kwh 毛利(元) | 毛利率 | 毛利润(元)
四方坪 | 4303118481453 |  | 230518.98 | 151162.91 | 3453.47 | 1383.11 | 600.5 |  | 156599.99 | 0.29 | 32.07% | 73918.99
| 4303111439077 |  | 63087.26 | 41225.83 | 957.89 | 378.52 | 400 |  | 42962.24 | 0.3 | 31.9% | 20125.02
| 4303103737893 |  | 4638.47 | 2879.69 | 70.35 | 27.83 | 81.01 |  | 3058.88 | 0.3 | 34.05% | 1579.59
四方坪站小计 |  |  | 298244.71 | 195268.43 | 4481.71 | 1789.47 | 1081.51 |  | 202621.12 | 0.3 | 32.06% | 95623.59
高 岭 | 4350001671599 |  | 92998.98 | 71264.84 | 0 | 554.51 | 710.85 |  | 72530.2 | 0.19 | 22.01% | 20468.78
总 计 |  |  | 391243.69 | 266533.27 | 4481.71 | 2343.98 | 1792.36 |  | 275151.32 | 0.28 | 29.67% | 116092.37
五、用户行为分析
站点 | 充电各时段占比 |  |  |  | 车流量与充电分析 |  |  |  |  | 超时占位分析
| 尖 | 峰 | 平 | 谷 | 电车进站数量 | 充电车辆数量 | 进站车辆充电率 |  | 充电完成率 | 总充电时长(分钟) | 超时占位时长(分钟) | 超时占位率
四方坪
高岭站